## Sheet1
TDS Calibration
Gold Plate Probe
Calibration 1
Volt | TDS (ppm)
0.8 | 299.7229
1.2 | 499.5381
1.68 | 750
2.12 | 1000
2.4 | 1250
2.85 | 1500
3.37 | 2000
4.05 | 2500
y = 683.08x - 352.15
Calibration 2
Volt | TDS (ppm) |  |  |  | Temp - Volt Calibration |  |  |  | T-V Compensate |  | To 28.5
2.15 | 1000 |  |  |  | Temp | Volt |  |  | Temp | Volt | Different T | Different V
3.5 | 2000 |  |  |  | 38 | 4.8 |  |  | 38 | 4.8 | -9.5 | -0.8 | Test Perhitungan
4 | 2500 |  |  |  | 35.5 | 4.65 |  |  | 28.5 | 4 | 0 | 0 | Temperature | 22
|  |  |  | Normal state | 28.5 | 4 |  |  | 15.5 | 3.28 | 13 | 0.72 | Volt | 3.678
Suhu | 28.5 C |  |  |  | 15.5 | 3.28
[13 empty] | Diff T | 6.5
[5 empty] | ppm 2500 | [7 empty] | V Compensate | 0.329
|  |  | y = 796.18x - 727.71 | [9 empty] | Final Volt | 4.007
|  |  | ppm 0 saat 0.9v |  |  |  | y = 0.0684x + 2.1736
Notes |  |  |  |  | Pada 2500 ppm
Kalibrasi dengan gold plate kubus sama seperti 'kalibrasi 1' |  |  |  |  | Temperature | Volt | ppm | Mengambil suhu batasan di field, 27 dan 33
Hasil dari kalibrasi linear sehingga dibuat hanya 3 plot |  |  |  |  | 27 | 3.9173 | 2323 | Selisih suhu 6 derajat kurang lebih 200ppm
[5 empty] | 33 | 4.2497 | 2550
y = 0.0668x - 0.1046
|  |  |  | Selisih | 6 | 0.3324 | 227
Tujuannya, mengubah nilai Volt berdasarkan temperature input
Perubahan diarahkan menuju kondisi suhu 28.5 C sebagai suhu saat kalibrasi ppm
Calibration 3
Volt | TDS (ppm)
1.5 | 500
1.96 | 750
2.88 | 1250
3.24 | 1500
3.46 | 1750
3.75 | 2000
4.16 | 2500
y = 716.69x - 680.65
221.25e0.5907x