## Sheet1
pH Calibration
Pre Stage |  |  | pH Segment 2 Board
pH | Voltage |  | Voltage | pH
3.1 | 1.434 |  |  | 3.1
4 | 1.523 |  |  | 4.12
5.12 | 1.584 |  | 1.6389 | 5.12
6.86 | 1.753 |  |  | 6.16
7.09 | 1.759 |  |  | 7.09
8
|  |  | 1.8175 | 9
|  |  | 1.9171 | 10
TDS Calibration
Solution Making |  |  | TDS Calibration
ppm | Solution Volume | Aquades Volume | Voltage | ppm
2500 | 80 | 0 | 1.6225 | 2500
2000 | 64 | 16 | 1.4117 | 2000
1750 | 70 | 10 | 1.2652 | 1750
1500 | 68.5714 | 11.4286 | 1.1638 | 1500
1250 | 66.6667 | 13.3333 | 1.0021 | 1250
1000 | 64 | 16 | 0.8404 | 1000
750 | 60 | 20 | 0.6665 | 750
500 | 53.3333 | 26.6667 | 0.4684 | 500
250 | 40 | 40 | 0.2541 | 250
|  |  | 0.0114 | 10
Zero At | 0.0114 | Volt | y = 452.24x2 + 783x + 16.196